## svítidla
RVO | SB | k. ú. | zatřídění komunikace | výpočtový modul | stožár typ | výška s výložníkem | stav | typ svítidla | zdroje | zdroje/W | přívod | úpravy/instalace | další prvky | nové svítidlo | příkon nové svítidlo (W) | counter
1 | 1 | Staré Sedliště | P4 | P4_1 | Ocel | 7 | 5 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem | svítidlo 7m | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
1 | 2 | Staré Sedliště | P4 | P4_1 | Ocel | 7 | 5 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem | svítidlo 7m |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
1 | 3 | Staré Sedliště | P4 | P4_1 | Ocel | 7 | 5 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem | svítidlo 7m |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
1 | 4 | Staré Sedliště | P4 | P4_1 | Ocel | 7 | 5 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | svítidlo 7m |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
1 | 5 | Staré Sedliště | P4 | P4_1 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 150 | Zem | svítidlo 7m |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
1 | 6 | Staré Sedliště | P4 | P4_1 | Ocel | 8 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPHG | 120 | Zem | svítidlo 7m |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
1 | 7 | Staré Sedliště | P4 | P4_3 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 150 | Zem | svítidlo 7m |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
1 | 8 | Staré Sedliště | P4 | P4_2 | Beton DST | 7 | 3 | Philips Malaga | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 9 | Staré Sedliště | P4 | P4_2 | Beton DST | 7 | 3 | Philips Malaga | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 10 | Staré Sedliště | P4 | P4_4 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet P4_4) | 11 | 1
1 | 11 | Staré Sedliště | P4 | P4_4 | Ocel | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet P4_4) | 11 | 1
1 | 12 | Staré Sedliště | P4 | P4_4 | Ocel | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet P4_4) | 11 | 1
1 | 13 | Staré Sedliště | P4 | P4_4 | Ocel | 5 | 3 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPHG | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet P4_4) | 11 | 1
1 | 14 | Staré Sedliště | P4 | P4_4 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet P4_4) | 11 | 1
1 | 15 | Staré Sedliště | P5 | P5_1 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
1 | 16 | Staré Sedliště | P5 | P5_1 | Ocel | 5 | 5 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
1 | 17 | Staré Sedliště | P5 | P5_1 | Ocel | 5 | 5 | Modus RS | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
1 | 18 | Staré Sedliště | P5 | P5_1 | Ocel | 5 | 3 | Modus RS | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
1 | 19 | Staré Sedliště | P5 | P5_1 | Ocel | 5 | 5 | Modus RS | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
1 | 20 | Staré Sedliště | P5 | P5_1 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
1 | 21 | Staré Sedliště | P4 | P4_1 | Ocel | 7 | 5 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | svítidlo 7m |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
1 | 22 | Staré Sedliště | P4 | P4_1 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPHG | 80 | Zem | svítidlo 7m |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
1 | 23 | Staré Sedliště | P4 | P4_1 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 150 | Zem | svítidlo 7m | značka | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
1 | 24 | Staré Sedliště | M6 | M6_1 | Ocel | 8 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 250 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 24 | Staré Sedliště | M6 | M6_1 | Ocel | 8 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 250 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 24 | Staré Sedliště | M6 | M6_1 | Ocel | 8 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 250 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 25 | Staré Sedliště | M6 | M6_1 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPHG | 120 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 26 | Staré Sedliště | M6 | M6_1 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 250 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 27 | Staré Sedliště | M6 | M6_1 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 250 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 28 | Staré Sedliště | P5 | P5_2 | Ocel | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPHG | 80 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
1 | 29 | Staré Sedliště | P5 | P5_2 | Beton | 5 | 3 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
1 | 30 | Staré Sedliště | M6 | M6_1 | Ocel | 7 | 4 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPHG | 120 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 30 | Staré Sedliště | P4 | P4_2 | Ocel | 7 | 4 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPHG | 120 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 31 | Staré Sedliště | P4 | P4_2 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 250 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 32 | Staré Sedliště | P4 | P4_2 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 250 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 33 | Staré Sedliště | M6 | M6_1 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 250 | AES | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 34 | Staré Sedliště | P5 | P5_3 | Ocel | 5 | 3 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
1 | 35 | Staré Sedliště | P5 | P5_3 | Ocel | 5 | 3 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
1 | 36 | Staré Sedliště | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
1 | 37 | Staré Sedliště | M6 | M6_1 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 250 | Zem | výměna stožáru K7 | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 38 | Staré Sedliště | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
1 | 39 | Staré Sedliště | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
1 | 40 | Staré Sedliště | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
1 | 41 | Staré Sedliště | P5 | P5_2 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
1 | 42 | Staré Sedliště | M6 | M6_1 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 250 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 43 | Staré Sedliště | M6 | M6_1 | Ocel | 7 | 5 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 44 | Staré Sedliště | M6 | M6_1 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 250 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 45 | Staré Sedliště | M6 | M6_1 | Ocel | 7 | 5 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 46 | Staré Sedliště | P4 | P4_2 | Ocel | 7 | 4 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPHG | 120 | Zem | svítidlo 7m |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 47 | Staré Sedliště | P4 | P4_2 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 250 | Zem | svítidlo 7m |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 48 | Staré Sedliště | P4 | P4_2 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPHG | 120 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 49 | Staré Sedliště | P4 | P4_2 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPHG | 120 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 50 | Staré Sedliště | P4 | P4_2 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 250 | Zem | svítidlo 7m |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 51 | Staré Sedliště | P4 | P4_2 | Ocel | 7 | 5 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 250 | Zem | svítidlo 7m |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 52 | Staré Sedliště | P4 | P4_2 | Ocel | 7 | 3 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPS | 150 | Zem | svítidlo 7m |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
1 | 53 | Staré Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Philips Malaga | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
1 | D1 | Staré Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | [5 empty] | AES | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
2 | 1 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 2 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 3 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 4 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 5 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 6 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 7 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 8 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 8 | Staré Sedliště | P4 | P4_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
2 | 9 | Staré Sedliště | P5 | P5_4 | Beton | 5 | 3 | ELEKTROSVIT 4461070 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P5_4) | 8 | 1
2 | 10 | Staré Sedliště | P5 | P5_2 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
2 | 11 | Staré Sedliště | P5 | P5_2 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
2 | 12 | Staré Sedliště | P5 | P5_2 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
2 | 13 | Staré Sedliště | P5 | P5_4 | Beton | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4461070 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P5_4) | 8 | 1
2 | 14 | Staré Sedliště | P5 | P5_2 | Beton | 5 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
2 | 15 | Staré Sedliště | P5 | P5_2 | Beton | 5 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
2 | 16 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 17 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 18 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 19 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 20 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 21 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 22 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 23 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 24 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 25 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 26 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 27 | Staré Sedliště | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
2 | 28 | Staré Sedliště | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
2 | 29 | Staré Sedliště | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
2 | 30 | Staré Sedliště | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
2 | 31 | Staré Sedliště | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
2 | 32 | Staré Sedliště | P5 | P5_2 | Ocel | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
2 | 33 | Staré Sedliště | P5 | P5_2 | Ocel | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
2 | 34 | Staré Sedliště | P5 | P5_2 | Ocel | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
2 | 35 | Staré Sedliště | P5 | P5_2 | Ocel | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
2 | 36 | Staré Sedliště | P5 | P5_2 | Ocel | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
2 | 37 | Staré Sedliště | P5 | P5_2 | Ocel | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
2 | 38 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 39 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 40 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 41 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 42 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 43 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 44 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 45 | Staré Sedliště | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 46 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 47 | Nová Úšava | P4 | P4_2 | Ocel | 7 | 4 | ELEKTROSVIT 4442801 | HPHG | 120 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
2 | 48 | Nová Úšava | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
2 | 49 | Nová Úšava | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
2 | 50 | Nová Úšava | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
2 | 51 | Nová Úšava | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
2 | 52 | Nová Úšava | P5 | P5_1 | Beton DST | 6 | 3 | Philips Malaga | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
2 | 52 | Nová Úšava | P5 | ZRUŠIT | Beton DST | 6 | 3 | Philips Malaga | HPS | 70 | AES | ZRUŠIT |  |  |  | 1
2 | 53 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 54 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 55 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 56 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 57 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 58 | Nová Úšava | P5 | P5_1 | Beton | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4461070 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
2 | 59 | Nová Úšava | P5 | P5_1 | Beton | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4461070 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
2 | 60 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 61 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 62 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 63 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 64 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 65 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 66 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 67 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 68 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 69 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  | radar | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 70 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 71 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 72 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 73 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 74 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 75 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 76 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 77 | Nová Úšava | M6 | M6_2 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet M6_2) | 17 | 1
2 | 78 | Staré Sedliště | P5 | P5_5 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet P5_5) | 10 | 1
2 | 79 | Staré Sedliště | P5 | P5_5 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet P5_5) | 10 | 1
2 | 80 | Staré Sedliště | P5 | P5_5 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet P5_5) | 10 | 1
2 | 81 | Staré Sedliště | P5 | P5_5 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet P5_5) | 10 | 1
2 | 82 | Staré Sedliště | P5 | P5_5 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet P5_5) | 10 | 1
2 | 83 | Staré Sedliště | P5 | ZRUŠIT | Beton | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 150 | Zem | ZRUŠIT |  |  |  | 1
2 | 84 | Staré Sedliště | P5 | ZRUŠIT | Beton | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 150 | Zem | ZRUŠIT |  |  |  | 1
3 | 1 | Stará Úšava | P4 | P4_2 | Beton DST | 7 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 500 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
3 | 2 | Stará Úšava | P4 | P4_2 | Beton DST | 7 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 2500 | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
3 | 3 | Stará Úšava | P4 | P4_1 | Ocel | 5 | 5 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
3 | 4 | Stará Úšava | P4 | P4_1 | Ocel | 5 | 3 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
3 | 5 | Stará Úšava | P5 | P5_4 | OCZNK | 7 | 2 | Philips Malaga | HPS | 100 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P5_4) | 8 | 1
3 | 6 | Stará Úšava | P5 | P5_4 | Ocel | 5 | 3 | ELEKTROSVIT 4461070 | HPS | 100 | Zem | výměna stožáru K5 | AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P5_4) | 8 | 1
3 | 7 | Stará Úšava | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Philips Malaga | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
3 | 8 | Stará Úšava | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
3 | 9 | Stará Úšava | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Philips Malaga | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
3 | 10 | Stará Úšava | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
3 | 11 | Stará Úšava | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
3 | 12 | Stará Úšava | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
3 | 13 | Stará Úšava | P4 | P4_1 | Beton DST | 7 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
3 | 14 | Stará Úšava | P4 | P4_2 | Beton DST | 7 | 3 | Philips Malaga | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M6_1, P4_2) | 16 | 1
3 | 15 | Stará Úšava | P5 | P5_2 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
3 | 16 | Stará Úšava | P4 | P4_1 | Beton DST | 7 | 3 | Philips Malaga | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
3 | 17 | Stará Úšava | P4 | P4_1 | Beton DST | 7 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 1000 | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
3 | 18 | Stará Úšava | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
3 | 19 | Stará Úšava | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
3 | 20 | Stará Úšava | P5 | P5_1 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
3 | 21 | Stará Úšava | P5 | P5_4 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 500 | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P5_4) | 8 | 1
3 | 22 | Stará Úšava | P5 | P5_6 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ J/2700K/CLO (výpočet P5_6) | 17 | 1
3 | 23 | Stará Úšava | P5 | P5_6 | Beton | 5 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ J/2700K/CLO (výpočet P5_6) | 17 | 1
3 | 24 | Stará Úšava | P5 | P5_2 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
3 | D1 | Stará Úšava | P5 | P5_4 | Beton DST | [5 empty] | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P5_4) | 8 | 1
3 | D2 | Stará Úšava | P4 | P4_1 | Beton DST | [5 empty] | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
3 | D3 | Stará Úšava | P4 | P4_1 | Beton DST | [5 empty] | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
3 | D4 | Stará Úšava | P4 | P4_1 | Beton DST | [5 empty] | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet P4_1) | 19 | 1
3 | D5 | Stará Úšava | P5 | P5_3 | Beton DST | [5 empty] | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
4 | 1 | Mchov | P4 | P4_3 | Beton | 7 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
4 | 2 | Mchov | P4 | P4_3 | Beton | 7 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
4 | 3 | Mchov | P4 | P4_3 | Beton | 7 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
4 | 4 | Mchov | P4 | P4_3 | Beton | 7 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
4 | 5 | Mchov | P4 | P4_3 | Beton | 7 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
4 | 6 | Mchov | P4 | P4_3 | Beton | 7 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
4 | 7 | Mchov | P4 | P4_3 | Beton | 7 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K7 | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
4 | 8 | Mchov | P4 | P4_3 | Beton | 7 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
4 | 9 | Mchov | P4 | P4_3 | Beton | 7 | 4 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K7 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
5 | 1 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AlFe5 | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | 2 | Nové Sedliště | P5 | P5_2 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AlFe5 | UNI 1 - 500 | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
5 | 3 | Nové Sedliště | P5 | P5_2 | konzole DST | 8 |  | Modus LV | HPS | 70 | AlFe5 | konzolový výložník |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
5 | 4 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AlFe5 | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | 5 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AlFe5 | UNI 1 - 500 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | 6 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AlFe5 | UNI 1 - 500 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | 7 | Nové Sedliště | P5 | P5_2 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AlFe5 | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
5 | 8 | Nové Sedliště | P5 | P5_2 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AlFe5 | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
5 | 9 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AIFe5 | UNI 1 - 500 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | 10 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AIFe5 | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | 11 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AIFe5 | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | 12 | Nové Sedliště | P5 | P5_7 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AIFe5 | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet MP5_7) | 26 | 1
5 | 13 | Nové Sedliště | P5 | P5_7 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AIFe5 | UNI 1 - 2500 | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet MP5_7) | 26 | 1
5 | 14 | Nové Sedliště | P4 | P4_5 | Beton DST | 7 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AIFe5 | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_5) | 17 | 1
5 | 15 | Nové Sedliště | P4 | P4_5 | Beton DST | 7 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AIFe5 | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_5) | 17 | 1
5 | 16 | Nové Sedliště | P4 | P4_5 | Beton DST | 7 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AIFe5 | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_5) | 17 | 1
5 | 17 | Nové Sedliště | P4 | P4_5 | Beton DST | 7 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AlFe5 | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_5) | 17 | 1
5 | 18 | Nové Sedliště | P4 | P4_5 | Beton DST | 7 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AlFe5 | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_5) | 17 | 1
5 | 19 | Nové Sedliště | P4 | P4_5 | Beton DST | 7 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AIFe5 | UNI 1 - 2500 | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_5) | 17 | 1
5 | 20 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | 7 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AlFe5 | UNI 1 - 1000 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | 21 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 1500 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | 22 | Nové Sedliště | P4 | P4_5 | Beton DST | 7 | 3 | ELEKTROSVIT 4441970 | HPS | 70 | AlFe5 | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_5) | 17 | 1
5 | 23 | Nové Sedliště | P4 | P4_5 | Beton DST | 7 | 3 | ELEKTROSVIT 4441970 | HPS | 70 | AlFe5 | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_5) | 17 | 1
5 | 24 | Nové Sedliště | P4 | P5_4 | Ocel | 5 | 3 | ELEKTROSVIT 4461070 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 | AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P5_4) | 8 | 1
5 | 25 | Nové Sedliště | P4 | P5_4 | Ocel | 5 | 3 | ELEKTROSVIT 4461070 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 | AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA | Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P5_4) | 8 | 1
5 | 26 | Nové Sedliště | P5 | P5_1 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
5 | 27 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | konzole DST | 6 |  | Modus LV | HPS | 70 | AIFe5 | konzolový výložník |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | 28 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Philips Malaga | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | 29 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | 30 | Nové Sedliště | P5 | P5_2 | Beton DST | 6 | 3 | Philips Malaga | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
5 | D1 | Nové Sedliště | P4 | P4_5 | Beton DST | [5 empty] | AlFe | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_5) | 17 | 1
5 | D2 | Nové Sedliště | P4 | P4_5 | Beton DST | [5 empty] | AlFe | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_5) | 17 | 1
5 | D3 | Nové Sedliště | P4 | P4_5 | Beton DST | [5 empty] | AlFe | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_5) | 17 | 1
5 | D4 | Nové Sedliště | P4 | P4_5 | konzole DST | [5 empty] | AlFe | konzolový výložník |  | Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet P4_5) | 17 | 1
5 | D5 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | [5 empty] | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | D6 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | konzole DST | [5 empty] | AES | konzolový výložník |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | D7 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | [5 empty] | AlFe | UNI 1 - 500 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | D8 | Nové Sedliště | P5 | P5_2 | Beton DST | [5 empty] | AlFe | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
5 | D9 | Nové Sedliště | P5 | P5_2 | konzole DST | [5 empty] | AlFe | konzolový výložník |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
5 | D10 | Nové Sedliště | P5 | P5_2 | Beton DST | [5 empty] | AlFe | UNI 1 - 1500 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
5 | D11 | Nové Sedliště | P5 | P5_2 | konzole DST | [5 empty] | AlFe | konzolový výložník |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
5 | D12 | Nové Sedliště | P5 | P5_2 | konzole DST | [5 empty] | AlFe | konzolový výložník |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
5 | D13 | Nové Sedliště | P5 | P5_2 | konzole DST | [5 empty] | AlFe | konzolový výložník |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
5 | D14 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | [5 empty] | AES | UNI 1 - 500 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | D15 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | [5 empty] | AlFe | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | D16 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | [5 empty] | AlFe | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
5 | 31 | Nové Sedliště | P5 | P5_2 | Beton DST | 7 |  | Philips Malaga | HPS | 70 | AlFe5 | OTOČIT - UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
5 | 32 | Nové Sedliště | P5 | P5_2 | OCZNK | 10 |  | Philips Malaga | HPS | 70 | AES |  |  | Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_2) | 10 | 1
5 | 33 | Nové Sedliště | P5 | P5_3 | Beton DST | 7 |  | Philips Malaga | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 1000 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 1 | Labuť | P5 | P5_7 | Beton | 5 | 4 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet MP5_7) | 26 | 1
6 | 2 | Labuť | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 3 | Labuť | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 4 | Labuť | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 5 | Labuť | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 6 | Labuť | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 7 | Labuť | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 3 | Philips Malaga | HPS | 70 | AYKYz | UNI 1 - 1500 | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 8 | Labuť | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 9 | Labuť | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 10 | Labuť | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 11 | Labuť | P5 | P5_3 | Beton | 5 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 12 | Labuť | P4 | P4_3 | Beton | 5 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
6 | 13 | Labuť | P4 | ZRUŠIT | Beton | 5 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | ZRUŠIT |  |  |  | 1
6 | 14 | Labuť | P4 | ZRUŠIT | Beton | 5 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | ZRUŠIT |  |  |  | 1
6 | 15 | Labuť | P4 | P4_3 | Beton DST | 6 | 3 | Philips Malaga | HPS | 70 | AES | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
6 | 16 | Labuť | P4 | P4_3 | Beton DST | 6 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | AYKYz | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
6 | 17 | Labuť | P4 | P4_3 | Beton | 5 | 4 | ELEKTROSVIT 4460570 | HPS | 150 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
6 | 18 | Labuť | P4 | P4_3 | Beton DST | 6 | 4 | Philips Malaga | HPS | 100 | AES | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
6 | 19 | Labuť | P4 | P4_3 | OCZNK | 5 | 3 | Modus LV | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
6 | 20 | Labuť | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus RS | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 21 | Labuť | P5 | P5_1 | OCZNK | 3-4? | 2 | HELLUX NSB152 | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
6 | 22 | Labuť | P5 | P5_1 | OCZNK | 5 | 2 | HELLUX NSB152 | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
6 | 23 | Labuť | P5 | P5_1 | OCZNK | 5 | 2 | Philips Malaga | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
6 | 24 | Labuť | P5 | P5_1 | OCZNK | 5 | 2 | HELLUX NSB152 | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
6 | 25 | Labuť | P5 | P5_1 | OCZNK | 5 | 2 | Modus LV | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
6 | 26 | Labuť | P5 | P5_3 | Beton | 5 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 | rozhlas | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 27 | Labuť | P5 | P5_3 | Beton | 5 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 28 | Labuť | P5 | P5_3 | Beton | 5 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 29 | Labuť | P5 | P5_3 | OCZNK | 5 | 2 | Modus LV | HPS | 70 | Zem |  |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
6 | 30 | Labuť | P5 | P5_7 | Beton | 5 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet MP5_7) | 26 | 1
6 | 31 | Labuť | P5 | P5_7 | Beton | 5 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ L/2700K/CLO (výpočet MP5_7) | 26 | 1
6 | 32 | Labuť | P5 | P5_1 | Beton | 5 | 4 | Modus LV | HPS | 70 | Zem | výměna stožáru K5 |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
6 | D1 | Labuť | P4 | P4_3 | Beton DST | [5 empty] | nové | UNI 1 - 1500 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
6 | D2 | Labuť | P4 | P4_3 | Beton DST | [5 empty] | nové | UNI 1 - 1500 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
6 | D3 | Labuť | P4 | P4_3 | Beton DST | [5 empty] | nové | UNI 1 - 1500 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
6 | D4 | Labuť | P4 | P4_3 | Beton DST | [5 empty] | nové | UNI 1 - 2500 |  | Silniční LED svítidlo typ M/2700K/CLO (výpočet P4_3) | 23 | 1
7 | 1 | Labuť | P5 | P5_1 | Beton DST | 6 | 4 | Philips Malaga | HPS | 70 | AYKYz | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
7 | 2 | Labuť | P5 | P5_1 | Beton DST | 6 | 4 | Philips Malaga | HPS | 70 | AYKYz | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
7 | 3 | Labuť | P5 | P5_3 | Beton DST | 6 | 4 | Philips Malaga | HPS | 70 | AYKYz | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ I/2700K/CLO (výpočet P5_3) | 11 | 1
7 | 4 | Labuť | P5 | ZRUŠIT | Beton | 5 | 5 | ELEKTROSVIT 4462773 | HPS | 150 | Zem | ZRUŠIT |  |  |  | 1
7 | D1 | Labuť | P5 | P5_1 | Beton DST | [5 empty] | nové | UNI 1 - 300 |  | Silniční LED svítidlo typ K/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 20 | 1
[10 empty] | 25980 |  |  |  |  | 4028 | 271
Note on G158: Any: jsou v kopci proto o metr vyšší